**PRESENTACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO DE INCENDIO**

1. El nombre, denominación, razón social o identificación específica del centro de trabajo:

**{{ razon\_social }}**

1. El domicilio completo del centro de trabajo:

**{{ calle }} #{{ no\_exterior }} Col. {{ colonia\_barrio }} C.P. {{ codigo\_postal }} {{ municipio }}, {{ estado }}.**

La descripción general del proceso productivo, así como los materiales y cantidades que se emplean en dichos procesos.

**{{ descripcion\_actividades }}**

1. El número máximo de trabajadores por turnos de trabajo o, en su caso, los ubicados en locales, edificios o niveles del centro de trabajo.

**SE CUENTA CON {{ trabajadores }} TRABAJADORES EN UN TURNO**

1. El número máximo estimado de personas externas al centro de trabajo que concurren a éste, tales como proveedores y visitantes:

**# DE PERSONAS PROVEEDORES: {{ proveedores }}**

**# DE PERSONAS VISITANTES: {{ visitantes }} VARIABLE**

1. La superficie construida en metros cuadrados:

**SE TIENE UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE {{ construccion\_m2 }} M2**

# CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE INCENDIO DEL CENTRO DE TRABAJO

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTE 1. EVALUACION DEL GRADO DE RIESGO DE INCENDIO** | **CLASIFICACION DE RIESGO DE INCENDIO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre, denominación o razón social o identificación específica del centro de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **{{ razon\_social }}** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domicilio: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **{{ calle }} #{{ no\_exterior }} {{ no\_interior }} Col. {{ colonia\_barrio }} C.P. {{ codigo\_postal }} {{ municipio }}, {{ estado }}** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AREA O LUGAR EVALUADO: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **{{ giro\_comercial }}** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| {{ nombre\_comercial }} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **N** | **Tipo \*** | | | | | **Descripción del insumo o material** | | | | | | | | | | | | | | | | | | **Cantidad** | | | **Unidad** | |
| **GI** | **LI** | **LC** | **SC** | **E** |
| 1 | 1 |  |  |  |  | {{ descrip\_gi }} | | | | | | | | | | | | | | | | | | {{ gas\_inflamable }} | | | Lt | |
| 2 |  | 1 |  |  |  | {{ descrp\_li }} | | | | | | | | | | | | | | | | | | {{ liquido\_inflamable }} | | | Lt | |
| 3 |  |  | 1 |  |  | {{ descrip\_lc }} | | | | | | | | | | | | | | | | | | {{ liquido\_combustible }} | | | Lt | |
| 4 |  |  |  | 1 |  | {{ descrip\_sc }} | | | | | | | | | | | | | | | | | | {{ solido\_combusible }} | | | Kg | |
| Personal del centro de trabajo | | | | | | | | | | | | | | | Personal externo al centro de trabajo | | | | | | | | | | | | | |
| Numero de turnos | | | | | | **{{ turnos }}** | | | | Total: | | **{{ trabajadores }}** | | | Visitantes + contratistas + clientes = | | | | | | | | | | | **{{ visitantes }}** | | |
| **CRITERIOS** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **CONCEPTO** | | | | | | | | | | | | | | | **VALOR** | | | | **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | |
| Gases Inflamables | | | | | | | | | | | | | | | {{ valor\_gi }} | | | |  | | | | | | | | | |
| Líquidos inflamables | | | | | | | | | | | | | | | {{ valor\_li }} | | | |  | | | | | | | | | |
| Líquidos combustibles | | | | | | | | | | | | | | | {{ valor\_lc }} | | | |  | | | | | | | | | |
| Sólidos combustibles | | | | | | | | | | | | | | | {{ valor\_sc }} | | | |  | | | | | | | | | |
| Materiales explosivos o pirofóricos | | | | | | | | | | | | | | | 0.0000 | | | |  | | | | | | | | | |
| Fecha de cálculo: | | | | | | {{ dia }}-{{ mes }}-{{ anio }} | | | | | | | | | Sup. Construida (m2): | | | | | | {{ construccion\_m2 }} | | | | | | | |
| **TIPO DE RIESGO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **{{ tipo\_riesgo }}** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de la(s) persona(s) responsable(s) de la clasificación realizada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **NOE MORA RAMÍREZ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Observaciones** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **MEDIDAS DE SEGURIDAD - ESTACIÓN DE GAS LP PARA CARBURACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Conteste a las siguientes preguntas observando físicamente el área evaluada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | ¿Existen aparatos, equipos e instalaciones eléctricas energizadas? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | S |  |
|  | ¿Hay metales combustibles (magnesio, titanio, circonio, sodio, litio y potasio)? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N |  |
|  | ¿El área evaluada es una cocina o bien existen aceites y grasas vegetales o animales? | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | N |  |
|  | **FUEGO** | | | **OBSERVACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CLASE A | | | Se encontraron elementos que indican que puede presentarse fuego tipo A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | A |  |
|  | CLASE B | | | Se encontraron elementos que indican que puede presentarse fuego tipo B | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | B |  |
|  | CLASE C | | | Se encontraron elementos que indican que puede presentarse fuego tipo C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | C |  |
|  | CLASE D | | | No se espera que se presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CLASE K | | | No se espera que se presente | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | El área ESTACIÓN DE GAS LP PARA CARBURACIÓN debe contar con al menos 2 extintores para el (los) fuego(s) tipo(s): A B C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **FUEGO** | | | **AGENTE EXTINTOR QUE PUEDE SER EMPLEADO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **E.T.** |  |
|  | CLASE A | | | Agua, PQS ABC, Espuma Mecánica, Químico Húmedo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | {{ extintor }} |  |
|  | CLASE B | | | PQS ABC, PQS tipo BC, Bióxido de Carbono, Espuma Mecánica, Químico Húmedo | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CLASE C | | | PQS ABC, PQS tipo BC, Bióxido de Carbono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CLASE D | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | CLASE K | | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Distancia máxima: | | | | | | | | | | | | | **15 m por tener al menos un extintor** | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Distancia máxima para acceder a cualquier extintor, tomando en cuenta las vueltas y rodeos necesarios | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **RECOMENDACIONES** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Colocar los extintores a una altura no mayor de 1.50 m, medidos desde el nivel del piso hasta la parte más alta del extintor. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | En caso de colocar detectores de humo del tipo ionización y/o foto electrónicos se recomiendan colocar 5 con una separación máxima de 9 m entre los centros de detectores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Estas medidas pueden aumentarse o disminuirse dependiendo de la velocidad estimada de desarrollo del fuego | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |